ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία Προσφέροντα: Επωνυμία: ………………………………     Έδρα: …………………………………………………………….

Α.Φ.Μ.: ……………………………….. Δ.Ο.Υ.: …………………………….. Τηλέφωνο:………………………  Email: ……………………………..

| α/α | Περιγραφή είδους | Μονάδα μέτρησης | Προσφερόμενη Τιμή ανά μονάδα πλέον Φ.Π.Α. σε ευρώ | Ποσότητα | Συνολική προσφερόμενη τιμή είδους πλέον Φ.Π.Α. σε ευρώ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καλώδιο UTP CAT6 4X24AWG 4 6 | Μέτρο |  | 1220 |  |
| 2 | Καλώδιο NYM A05VV-U 3X1,5mm² NYM3G1,5 | Μέτρο |  | 200 |  |
| 3 | Πλαστικό Κανάλι Τοίχου Λευκό 2000mmX35mmX20mm | Τεμάχιο |  | 25 |  |
| 4 | UTP Clips RJ45 8(8) CAT 6 Διαφανές (Αρσενικά) | Τεμάχιο |  | 100 |  |
| 5 | UTP Jack RJ45 8(8) CAT6 (Θηλυκά) | Τεμάχιο |  | 20 |  |
| 6 | Πρίζα Δικτύου (UTP) 1XRJ45 8(8) CAT6 LEGRAND MOSAIC | Τεμάχιο |  | 60 |  |
| 7 | Πρίζα Δικτύου (UTP) Επιτοίχια Διπλή (Εξωτερική) | Τεμάχιο |  | 15 |  |
| 8 | Πρίζα Δικτύου (UTP) 2XRJ45 2X8(8) CAT6 Λευκή (Χωνευτή) | Τεμάχιο |  | 15 |  |
| 9 | Πρίζα Σούκο 2Μ 16Α 250V Λευκή IP20 (Εξωτερική) | Τεμάχιο |  | 10 |  |
| 10 | Πρίζα Σούκο 2Μ 16Α 250V Λευκή IP20 (Χωνευτή) | Τεμάχιο |  | 10 |  |
| 11 | Διακόπτης Κομμιτατέρ 16Α 250V Λευκός (Χωνευτός) | Τεμάχιο |  | 10 |  |
| 12 | Μονωτική Ταινία 38mmX0,13mm 18,29m Λευκή WONDER | Τεμάχιο |  | 3 |  |
| 13 | Μονωτική Ταινία 19mmX0,13mm 18,29m Λευκή WONDER | Τεμάχιο |  | 10 |  |
| 14 | Μικροαυτόματος 1P C10A 6kA 230V | Τεμάχιο |  | 10 |  |
| 15 | Επιχρωμιωμένη κλειδαριά D19 x L26 mm 40mmΧ40mm, κατάλληλη και για μεταλλικά έπιπλα | Τεμάχιο |  | 50 |  |
| 16 | Επιχρωμιωμένη κλειδαριά D20 x L20 mm 61mmΧ52mm, κατάλληλη και για μεταλλικά έπιπλα | Τεμάχιο |  | 50 |  |
| Συνολική Προσφερόμενη Τιμή πλέον Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |
| Συνολική Προσφερόμενη Τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |

Δηλώνω ότι κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης (συμπληρώνεται ανάλογα) θα τηρώ ή η εταιρεία που εκπροσωπώ θα τηρεί (στην περίπτωση νομικού προσώπου) τις υποχρεώσεις μου / της που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’).

Η προσφορά ισχύει για εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή της.

Ημερομηνία:  ……-…….- 2021

Ο Προσφέρων ή Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

[Υπογραφή – Σφραγίδα]