ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

Υπόδειγμα Πίνακα Προσφερόμενων Ειδών

| α/α | Περιγραφή είδους | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Κατασκευαστής |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καλώδιο τύπου UTP cat 6 | Μέτρο | 2.600 |  |
| 2 | Patch panel τύπου UTP cat 6, 24 ports | Τεμάχιο | 2 |  |
| 3 | Διπλή πρίζα τύπου UTP cat 6 | Τεμάχιο | 15 |  |
| 4 | Wire manager | Τεμάχιο | 1 |  |
| 5 | Patch cord τύπου UTP cat 6 1 μέτρου | Τεμάχιο | 25 |  |
| 6 | Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 60 x 40 mm | Μέτρο | 80 |  |
| 7 | Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 40 x 40 mm | Μέτρο | 80 |  |
| 8 | Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 40 x 25 mm | Μέτρο | 50 |  |
| 9 | Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 25 x 25 mm | Μέτρο | 50 |  |

Ημερομηνία:  ……-…….- 2021

Ο Προσφέρων ή Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

[Υπογραφή – Σφραγίδα]