ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την  παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων της Περιφερειακής Υπηρεσίας (Π.Υ.) Πάτρας της Ε.Α.Δ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1

| Υπηρεσίες συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων της Π.Υ. Πάτρας της ΕΑΔ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| 1 | Συντήρηση τριών (3) κλιματιστικών μηχανημάτων | ΝΑΙ |  |
| 2 | Έλεγχος λειτουργίας | ΝΑΙ |  |
| 3 | Καθαρισμός εναλλακτών, λεκάνης αποστράγγισης, ανεμιστήρων και λοιπών μερών | ΝΑΙ |  |
| 4 | Προμήθεια και αντικατάσταση έξι (6) φίλτρων, δύο (2) για έκαστο κλιματιστικό μηχάνημα | ΝΑΙ |  |

Ημερομηνία:  ……-…….- 2022

Ο/Η Προσφέρων/ουσα ή Ο/Η Νόμιμος/η Εκπρόσωπος

[Υπογραφή – Σφραγίδα]