ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την  παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων της Περιφερειακής Υπηρεσίας (Π.Υ.) Σερρών της Ε.Α.Δ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1

| Υπηρεσίες συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων της Π.Υ. Σερρών της ΕΑΔ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| 1 | Συντήρηση επτά (7) εσωτερικών και τεσσάρων (4) εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων, ως εξής: 3 κλιματιστικά μηχανήματα SANYO 3 κλιματιστικά μηχανήματα HITACHI 1 κλιματιστικό μηχάνημα AIRWELL | ΝΑΙ |  |
| 2 | Καθαρισμός φίλτρων και απολύμανσης εσωτερικής μονάδας κλιματιστικού με πιστοποιημένα αντιμικροβιακά χημικά φάρμακα | ΝΑΙ |  |
| 3 | Καθαρισμός και απολύμανση εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού με πιστοποιημένα αντιμικροβιακά χημικά φάρμακα | ΝΑΙ |  |
| 4 | Έλεγχος και μέτρηση απόδοσης κλιματιστικού | ΝΑΙ |  |
| 5 | Συμπλήρωση όλων των απαραίτητων υγρών όπου απαιτείται | ΝΑΙ |  |
| 6 | Καθαρισμός και απολύμανση όλου του αποχετευτικού συστήματος | ΝΑΙ |  |
| 7 | Έλεγχος και ανίχνευση τυχόν διαρροής ψυκτικού υγρού | ΝΑΙ |  |
| 8 | Καθαρισμός εδράνων – φτερωτής και κυλήματος των ανεμιστήρων | ΝΑΙ |  |
| 9 | Έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου και συντήρησης κλιματιστικών μονάδων | ΝΑΙ |  |

Ημερομηνία:  ……-…….- 2022

Ο/Η Προσφέρων/ουσα ή Ο/Η Νόμιμος/η Εκπρόσωπος

[Υπογραφή – Σφραγίδα]