ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α	Περιγραφή είδους	Μονάδα μέτρησης	Προσφερόμενη Τιμή ανά μονάδα πλέον Φ.Π.Α. σε ευρώ	Ποσότητα	Συνολική προσφερόμενη τιμή είδους πλέον Φ.Π.Α. σε ευρώ	
1	Λάμπα LED Τύπου Φθορίου 60cm(603mm),230V,για Ντουί G13 και Σχήμα T8 Φυσικό Λευκό (4000Κ) 900lm.	Τεμάχιο		1000		
2	Λάμπα LED Τύπου Φθορίου 120cm(1214mm),230V, για Ντουί G13 και Σχήμα T8 Φυσικό Λευκό(4000Κ) 1800lm.	Τεμάχιο		100		
3	Λάμπα LED Κλασική 10W, 230V για Ντουί E27 και  Σχημα Α60 Φυσικό Λευκό(4000Κ)  1055lm.	Τεμάχιο		50		
4	Λάμπα LED Κλασική 5-6W, 230V για Ντουί E14 και  Σχήμα P45 Φυσικό Λευκό(4000Κ)  470lm.	Τεμάχιο		30		
5	Λάμπα LED 7-8W, 230V για Ντουί R7S Φυσικό Λευκό(4000Κ)  118mm, 850lm.	Τεμάχιο		10		
6	Λάμπα LED 4-5W, 230V για Ντουί R7S Φυσικό Λευκό(4000Κ)  78mm, 470lm.	Τεμάχιο		10		
7	 Λάμπα LED 6-7W 230V για Ντουί GU10 και Σχήμα MR16 Φυσικό Λευκό(4000Κ) 610lm	Τεμάχιο		15		
8	Λάμπα LED PL-C 9W  για Ντουί G24Q-3 Με 4 Ακίδες Φυσικό Λευκό(4000Κ) 900lm, διάρκεια ζωής 30.000 ώρες	Τεμάχιο		20		
9	Λάμπα LED PL-C 8-9W  για Ντουί G24D-3 Με 2 Ακίδες Φυσικό Λευκό(4000Κ) 1000lm, διάρκεια ζωής 30.000 ώρες	Τεμάχιο		100		
10	Λάμπα LED 7W, 230V για Ντουί E27 και  Σχημα R63 Φυσικό Λευκό(4000Κ)  630lm.	Τεμάχιο		10		
11	 Λάμπα φθορισμού 11W 230V για Ντουί G23 Με 2 Ακίδες Φυσικό Λευκό(4000Κ) 900lm	Τεμάχιο		20		
12	 Λάμπα LED 6-7W 230V για Ντουί E27 Σχημα P45 Φυσικό Λευκό(4000Κ) 806lm	Τεμάχιο		20		
13	Ντουι Λαμπτήρων G13  πλαστικό λευκό	Τεμάχιο		25		
14	Ντουι Λαμπτήρων G13  πλαστικό με κάτω κούμπωμα	Τεμάχιο		25		
15	Ντουι Λαμπτήρων G13  πλαστικό με οπίσθιο κούμπωμα	Τεμάχιο		25		
16	Ντουι G23  Για Λάμπες LYNX-S	Τεμάχιο		10		
17	Ντουί Λαμπτήρων Πλαστικό Λευκό Ε27	Τεμάχιο		10		
18	Φις Σούκο Αρσενικό 16Α Με Δαχτυλίδι Λευκό Γωνιακό	Τεμάχιο		20		
19	Φις Σούκο Θηλυκό 16Α Με Δαχτυλίδι Λευκό	Τεμάχιο		10		
20	Αισθητήρας Κίνησης με Εμβέλεια 12m Επίτοιχος Σφαιρικός Υπέρυθρων Ακτίνων 180° 10Α 1200W 230V σε Λευκό Χρώμα	Τεμάχιο		3		
21	Καλώδιο ΝΥΑ Λευκό 1 x 1mm	Μέτρο		200		
22	Καλώδιο Εύκαμπτο Λευκό 3 x 1,5mm	Μέτρο		100		
23	Καλώδιο Ευκαμπτο Λευκο 3 x 2,5mm	Μέτρο		100		
24	Πλαστικό Κανάλι Καλωδίων Δαπέδου 92x20 Γκρι	Μέτρο		30		
25	Διακόπτης Χωνευτός Μονός 220v Με Πλαίσιο	Τεμάχιο		10		
26	Πρίζα Σούκο Χωνευτή  2Π+Γ 16Α 250V IP20 Άσπρη Με Πλαίσιο	Τεμάχιο		10		
27	Πρίζα Σούκο Επίτοιχη  16Α 250V  IP54 Άσπρη	Τεμάχιο		10		
28	Ταινία PVC Μονωτική 19Χ0,13mm Λευκή WONDER	Τεμάχιο		20		
29	Ταινία PVC Μονωτική 38Χ0,13mm Λευκή WONDER	Τεμάχιο		10		
30	Contact Cleaner Σπρέι Ηλεκτρικών Επαφών Χωρίς Λάδι 400ml	Τεμάχιο		2		
31	Αντισκωριακό Σπρέι 450ml	Τεμάχιο		2		
32	Αντισκωριακό Anti-Corrosion  spray Electronics Professional 200ml	Τεμάχιο		2		
33	Δεματικά 200Χ3,6mm 	Συσκευασία 100 τεμαχίων		4		
34	Δεματικά 280Χ3,6mm	Συσκευασία 100 τεμαχίων		4		
35	Εποξική Κόλλα Δύο Συστατικών	Τεμάχιο		2		
36	Μπαταρία 9v Αλκαλική	Τεμάχιο		20		
37	Μπαταρία 1,5v ΑΑ   Αλκαλική 	(Συσκ.6τεμ)		10		
38	Μπαταρία 12v Αλκαλική Α23 	(Συσκ.2τεμ)		8		
39	Γκαζοτανάλια 1 1/2'' 180mm	Τεμάχιο		2		
40	Εργαλειοθήκη Χειρός Τσάντα   Μ30εκ.ΧΠ14,5εκ.ΧΥ18εκ.	Τεμάχιο		2		
41	Γαλλικό Κλειδί  250mm Με Άνοιγμα Σιαγόνων 33mm	Τεμάχιο		2		
42	Σφυρί 500gr περίπου με Πλαστική Λαβή	Τεμάχιο		2		
43	Μετροταινία με Αυτόματη Επαναφορά και Μαγνήτη 27mm x 5m	Τεμάχιο		2		
44	Πιστόλι Θερμοκόλλησης  Με Μπαταρία & Φορτιστή Στα 20V για Ράβδους Σιλικόνης 11mm	Τεμάχιο		2		
45	Ράβδος θερμόκολλας Διαφανές 25gr	Τεμάχιο		2		
46	Εξωτερική Διπλή Πρίζα Δικτύου RJ45 Τύπου Cat6	Τεμάχιο		5		
47	Καλώδιο U/UTP 4X24AWG CAT6 (solid)	Μέτρο		900		
48	Επίτοιχη Καμπίνα RACK 9U / 19"	Τεμάχιο		1		
49	Οριολωρίδες 10 ζευγών (με επαφές IDC (εισόδου-εξόδου) LSA-PLUS "T.Krone")	Τεμάχιο		5		
50	Μεταλλική Βάση στήριξης οριολωρίδας	Τεμάχιο		5		
51	Patchpanel 24 θέσεων CAT6 (τοποθέτηση 19”)	Τεμάχιο		2		
52	U/UTP Clips RJ45 8 CAT 6	   Τεμάχιο		400		
53	Κανάλι διανομής καλωδίων αυτοκόλλητο 12χ12μμ	Μέτρο		40		
Συνολική Προσφερόμενη Τιμή πλέον Φ.Π.Α.		
Φ.Π.Α. 24%		
Συνολική Προσφερόμενη Τιμή συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%		

Δηλώνω ότι κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης (συμπληρώνεται ανάλογα) θα τηρώ ή η εταιρεία που εκπροσωπώ θα τηρεί (στην περίπτωση νομικού προσώπου) τις υποχρεώσεις μου / της που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’).
Η προσφορά ισχύει για εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή της.

                                                                              Ημερομηνία:  ……-…….- 2023
                                                                         Ο Προσφέρων ή Ο/Η Νόμιμος/η Εκπρόσωπος

                                                                                [Υπογραφή – Σφραγίδα]