ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων της Περιφερειακής Υπηρεσίας (Π.Υ.) Σερρών της Ε.Α.Δ.

# ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1

| Υπηρεσίες συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων της Π.Υ. Σερρών της ΕΑΔ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| 1 | Συντήρηση επτά (7) εσωτερικών και τεσσάρων (4) εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων, ως εξής: 3 κλιματιστικά μηχανήματα SANYO 3 κλιματιστικά μηχανήματα HITACHI 1 κλιματιστικό μηχάνημα AIRWELL | ΝΑΙ |  |
| 2 | Καθαρισμός φίλτρων και απολύμανσης εσωτερικής μονάδας κλιματιστικού με πιστοποιημένα αντιμικροβιακά χημικά φάρμακα | ΝΑΙ |  |
| 3 | Καθαρισμός και απολύμανση εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού με πιστοποιημένα αντιμικροβιακά χημικά φάρμακα | ΝΑΙ |  |
| 4 | Έλεγχος και μέτρηση απόδοσης κλιματιστικού | ΝΑΙ |  |
| 5 | Καθαρισμός και απολύμανση όλου του αποχετευτικού συστήματος | ΝΑΙ |  |
| 6 | Έλεγχος και ανίχνευση τυχόν διαρροής ψυκτικού υγρού | ΝΑΙ |  |
| 7 | Καθαρισμός εδράνων – φτερωτής και κυλήματος των ανεμιστήρων | ΝΑΙ |  |
| 8 | Έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου και συντήρησης κλιματιστικών μονάδων | ΝΑΙ |  |

Ημερομηνία: ……-…….- 2024

Ο/Η Προσφέρων/ουσα ή Ο/Η Νόμιμος/η Εκπρόσωπος

[Υπογραφή – Σφραγίδα]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων της Περιφερειακής Υπηρεσίας Σερρών της Ε.Α.Δ.

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία Προσφέροντα:

Επωνυμία: ………………………………	Έδρα: …………………………………………………………….

Α.Φ.Μ.:	………………………………..	Δ.Ο.Υ.:	……………………………..	Τηλέφωνο:……………………… Email: ……………………………..

| α/α | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Παροχή υπηρεσιών συντήρησης επτά (7) εσωτερικών και τεσσάρων (4) εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων της Περιφερειακής Υπηρεσίας Σερρών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |
| Συνολική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% |  |  |

Δηλώνω ότι κατά την εκτέλεση της ανάθεσης θα τηρώ ή η εταιρεία που εκπροσωπώ θα τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’).

Η προσφορά ισχύει για εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή της.

Ημερομηνία: ……-…….- 2024

Ο/Η Προσφέρων/ουσα ή Ο/Η Νόμιμος/η Εκπρόσωπος

[Υπογραφή – Σφραγίδα]