ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  …./…./2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ UPS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠEΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Υλικό: Ups APC Easy UPS 3S 10 kVA | Ναι |  |  |
| Ποσότητα (τμχ) | 1 |  |  |
| Τύπος | Double conversion online |  |  |
| Ονομαστική Ισχύς Σε W | 10 kW |  |  |
| Ονομαστική Ισχύς Σε Va | 10 kVA |  |  |
| Είσοδος | 400 V 3 φάσεις |  |  |
| Διαχείριση μέσω πλατφόρμας EcoStruxure Platform | Ναι |  |  |
| Συνολική Αρμονική Παραμόρφωση Εισόδου | Λιγότερο από 3% για πλήρες φορτίο |  |  |
| Αρμονική Παραμόρφωση εξόδου | Λιγότερο από 3% |  |  |
| Εγγύηση | >=1 έτος επιτόπιας επισκευής ή αντικατάστασης |  |  |
| Να φέρει υποχρεωτικά το σήμα CE. | Ναι |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.…../…./2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία Προσφέροντα:

Επωνυμία: ………………………………     Έδρα: …………………………………………………………….

Α.Φ.Μ.: ……………………………….. Δ.Ο.Υ.: …………………………….. Τηλέφωνο:………………………
Email: ……………………………..

| α/α | Περιγραφή είδους | Μον. Μέτρησης | Ποσότητα | Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα πλέον Φ.Π.Α. | Συνολική Προσφερόμενη τιμή είδους πλέον Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ups | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| Συνολική αξία πλέον Φ.Π.Α |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α 24% |  |  |  |  |  |
| Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% |  |  |  |  |  |

Δηλώνω ότι κατά την εκτέλεση της ανάθεσης η εταιρεία που εκπροσωπώ θα τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’).

Η προσφορά ισχύει για εκατό είκοσι (120) ημέρες από την υποβολή της.

Ημερομηνία:  ……-…….- 2024

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

[Υπογραφή – Σφραγίδα]